## 目次
ifm Rxxxxx エンコーダ スタートアップガイド 250402a
目次 |  | No. | 項目
使用例 |  | 1 | 使用例
|  | 2 | 使用例-自動倉庫
|  | 3 | 使用例-無人搬送
原理 | ロータリエンコーダ | 4 | ロータリエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダ | 5 | インクリメンタルエンコーダ
| アブソリュートエンコーダ | 6 | アブソリュートエンコーダ
|  | 7 | 光学式アブソリュートロータリエンコーダ
ランナップ |  | 8 | ラインナップ抜粋
アクセサリ |  | 9 | シャフトの形状
|  | 10 | カップリング
|  | 11 | 測定ホイール
|  | 12 | L型固定金具
|  | 13 | フランジプレート

## 1 使用例
目次へ | 使用例
マテリアルハンドリング
コンベアベルトの速度および搬送パーツの追跡 パレットおよびコンテナの位置 フォークリフト スタッカおよびクレーンの位置 自動倉庫
パッケージング装置
寸法切断 寸法確認 製品の位置決め 巻取機
印刷機械
断裁寸法 コンベア位置決め
工作機械
スピンドル/ツールの芯出し (ピック&プレイスマシンの垂直・並行方向動作等) ワーク送り量測定 コンベアの位置決め サーボ機構の位置決め (CNC工作機械等)
パッケージング
印刷・製紙産業
木材産業
工作機械
自動車産業
港湾・クレーン荷役
ベンダー加工機
手荷物搬送システム
発電

## 2 使用例-自動倉庫
目次へ | 使用例-自動倉庫
ラッキングシステムには、直線運動と回転運動があります。 この目的のために、これらのシステムは正確に監視および配置する必要があります。
動作時間カウンタとは対照的に、ベアリングの動作時間は、シャフトが回転したときにのみカウントされます。 15分ごとにフラグが保存され、1時間ごとにエンコーダーによって示されます。 設備が8時間電圧に接続されているが、4時間しか操作されていない場合は、それに応じてベアリング潤滑のメンテナンススケジュールも調整できます。
1
2
2
2,000 h
垂直監視
位置とベアリングの動作時間の監視

## 3 使用例-無人搬送
目次へ | 使用例-無人搬送
無人搬送車システムには、速度、操舵角などのナビゲーション情報が必要です。
倉庫でのパレットの配置などのタスクを実行するには、荷台サイズを決めるため幅、高さ情報が必要です。
1
3
4
2
2
1
3
4
速度（rpm）
操舵角
幅
高さ

## 4 ロータリエンコーダ
目次へ | ロータリエンコーダ
ロータリエンコーダ | インクリメンタルエンコーダ | 任意の始点からの相対的な位置や角度の移動量を計測する方式で 軸の回転変位量に応じてパルス列(矩形波)を出力
| アブソリュートエンコーダ | 決められた原点からの絶対的な位置や角度の移動量を計測する方式で独自のコード値を出力
|  | シングルターン | 1回転分の位置データを出力。
|  | マルチターン | マルチターンは多回転の位置データを測定でき、回転数と一回転中のシャフト位置を出力

## 5 インクリメンタルエンコーダ
目次へ | インクリメンタルエンコーダ
1回転したときにパルス信号を出力します。
一相出力式エンコーダ(シングルチャネル): 回転したときに信号を出力しますが回転方向はわかりません。 二相出力式エンコーダ(デュアルチャネル) : 時計回り(CW)または反時計回り(CCW)にそれぞれ回転したときに信号を出力します。回転方向が分かります。
動作原理
インクリメンタルロータリエンコーダは軸が回転すると矩形波信号を出力します。 軸の回転で出力される矩形波(パルス)の数が分解能の値です。 例えば分解能が1024の場合、360°回転すると1024のパルスが発生します。 基準となる始点でカウンタの計数値をリセットし、その位置からのパルス数をカウンタで累積加算することにより軸の位置を検出します。 電源がOFFになった後に再起動すると、インクリメンタルエンコーダは再起動時の位置情報を保持できません。 原点(ホームポジション)に戻って軸の位置を検出しなおす原点復帰動作が必要です。

## 6 アブソリュートエンコーダ
目次へ | アブソリュートエンコーダ
アブソリュートシングルターンエンコーダ
ディスクのコードから絶対位置を検出します。 シングルターンのアブソリュートエンコーダは軸が360°回転する度にディスク上の位置を表す独自のコード値を出力し、これを繰り返します。 アブソリュート式は電源喪失後に再起動した時に現在位置の情報を保持しています。原点(ホームポジション)に戻って位置を検出しなおす原点復帰動作は必要ありません。
アブソリュートマルチターンエンコーダ
ディスクの1回転の位置コードと多回転の回転数から絶対位置を検出します。 マルチターンエンコーダはディスク(分解能)とギアトレイン(回転数)から位置を表す独自のコード値を出力します。
回転数と分解能
アブソリュートエンコーダは1回転(シングルターン)または多回転(マルチターン)での軸のあらゆる位置を独自のコード値で表します。 出力は2進数で表され、ビット数が大きくなるほど分解能は高くなります。 アブソリュートエンコーダの一般的な分解能は次のようなものがあります。 256 (8ビット; 2ビット{0,1}の8乗 = 256通りの配列: 0000000, 00000001, 00000010,…,11111111) 360 (360°の1回転に割り振られた独自の番地) 512 (9ビット) 1024 (10ビット) 2048 (11ビット) 4096 (12ビット) 8192 (13ビット)
マルチターンエンコーダのデータシートの例)
軸の位置を約3500万のコード値(回転数4096×8192ステップ)で表します。
製品特性
マルチターンソリッドシャフトエンコーダ
SSIデータインターフェース
ケーブル
4096回転
分解能 8192ステップ
位置情報の伝送方式
パラレル出力のアブソリュートエンコーダはビット数分の出力数が必要です。例えばパラレル出力が12ビットのアブソリュートエンコーダの場合は12個の出力データが必要です。このエンコーダの分解能は4096(2の12乗)となります。
エンコーダの位置情報は同期式シリアルインターフェース(SSI)伝送も可能です。
フィールドバス出力方式Devicenet、Profinet、Profibus、CANopen、Ethernet IP、EtherCATなど。
検知方式
光学式
光学式エンコーダはインクリメンタルと同様にアブソリュートも発光・受光透過素子を使い、パターンがエッチングされたディスクに光を透過させて透過光が遮断される時に発生するパルスを検出します。 各分解能のビットは円形状に刻まれたビットパターンにより遮光します。 ビットを追加するとパターン数は2倍になります。 2進ワードの一番内側にあるビットパターンがMSB(最上位ビット)、一番外側にあるビットパターンがLSB(最下位ビット)となります。 ディスクが1回転することにより独自のコード値を出力します。 マルチターンエンコーダには追加で回転数をカウントするギアが組み込まれています。
磁気式
磁気式のアブソリュートエンコーダはインクリメンタルの場合と同様に光学式よりも精度・分解能が低くなります。

## 7 光学式アブソリュートロータリエンコーダ
目次へ | 光学式アブソリュートロータリエンコーダ
グレイコードとバイナリコード
エンコーダは連続ビットを高速で出力します。
バイナリコード バイナリコードは純2進数(2n)で表現し、ステップ(番地)の切替わり時に複数のビットが変化する場合があります。 例) 7から8に切替わる場合: 0111 → 1000 高速のアプリケーションや信号にノイズが多い(信号データが失われる)と正しく読み取れない場合があります。
グレイコード グレイコードはステップの切替わり時に1ビットのみしか変化しないコードです。 例) 7から8に切替わる場合: 0100 → 1100 上記のバイナリコードで問題があるアプリケーションや環境で使われます。

## 8 ラインナップ抜粋
目次へ | ラインナップ一例 | 特徴 | 通信方式 | 寸法図 | シャフト | Shaft diameter | 分解能
| RMU300 |  | IO-Link | Ø 58 / L = 79 mm | solid shaft | 6 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
| RMB300 |  | IO-Link | Ø 36 / L = 65 mm | solid shaft | 6 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
| RMA300 |  | IO-Link | Ø 36 / L = 54.2 mm | 片側中空シャフト | 12 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
| RMV300 |  | IO-Link | Ø 58 / L = 79 mm | solid shaft | 10 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
| RMO300 |  | IO-Link | Ø 58 / L = 69 mm | 片側中空シャフト | 15 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
| RM9000 |  | CANopen | Ø 36.5 / L = 100 mm | solid shaft, 丸棒 | 10 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM9001 | フラットシャフト | CANopen | Ø 36.5 / L = 100 mm | solid shaft, 丸棒(切欠きあり) | 10 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM8004 |  | CANopen | Ø 36.5 / L = 74 mm | 片側中空シャフト | 12 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM9010 | ステンレス鋼ハウジング。アキシアルおよびラジアル シャフト荷重を最大 300N まで増加。200g/30gまでの衝撃や振動に対する堅牢性が向上。フラットシャフト。 | CANopen | Ø 42 / L = 107.9 mm | solid shaft | 10 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM7011 |  | CANopen | Ø 58 / L = 94 mm | solid shaft | 6 mm | 8192 ステップ, 4096 回転数, 25 ビット
| RM7012 |  | CANopen | Ø 58 / L = 110 mm | solid shaft | 10 mm | 8192 ステップ, 4096 回転数, 25 ビット
| RN7012 |  | CANopen | Ø 58 / L = 99 mm | solid shaft | 10 mm | 8192 ステップ, 13 ビット
| RN7011 |  | CANopen | Ø 58 / L = 83 mm | solid shaft | 6 mm | 8192 ステップ, 13 ビット
| RM9004 |  | CANopen | Ø 36.5 / L = 100 mm | solid shaft | 10 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM9003 |  | CANopen | Ø 36.5 / L = 100 mm | solid shaft | 10 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RM8007 |  | CANopen | Ø 36.5 / L = 74 mm | 片側中空シャフト | 12 mm | 4096 ステップ, 4096 回転数, 24 ビット
| RMB310 |  | IO-Link | Ø 42 / L = 65 mm | solid shaft | 10 mm | 32768 ステップ, 65536 回転数, 31 ビット
詳細・最新情報は以下より検索下さい:
https://www.ifm.com/jp/ja/category/200_030_010
RM9000
RM9001
RM9001

## 9 シャフトの形状
目次へ | シャフトの形状
ソリッドシャフトエンコーダ
シャフト(中実軸)がついており、同径の機械の回転駆動軸にカップリングを使って結合します。 一般的なソリッドシャフト径は6mm・8mm・10mmです。
ホローシャフトエンコーダ
ホローシャフトエンコーダは回転駆動軸に直接取付けます。カップリングによる結合は必要ありません。 ホローシャフトエンコーダで取付け穴が貫通していないタイプはブラインドホローシャフトエンコーダ(片側中空軸)と呼ばれます。 ブラインドホローシャフトエンコーダの方が穴が貫通したエンコーダよりも一般的です。 一般的なブラインドホローシャフト径は6mm・10mmです。 参考情報: 取付け穴が完全に貫通したホローシャフトエンコーダはスルーホロー(またはスルーホール)シャフトと呼ばれます。
ホローシャフトエンコーダはカップリングを使わずに取付けます。取付けは軸の偏心許容差を考慮する必要があります。 ホローシャフトエンコーダにはステータ(固定子)と呼ばれる 柔軟性のあるフランジを使って取付けます。 フランジは金属製でエンコーダを硬い面にねじ留めします。曲がるフランジを介してエンコーダ本体が取付け面から 浮くようになっており、偏心によるエンコーダのベアリングへの損傷や製品寿命の劣化を防ぎます。 ホローシャフトエンコーダは一般的に1つまたは2つのフランジがついています。
リニアエンコーダ
リニアエンコーダは直線軸の位置を検出するデバイスで、磁気式・光学式・誘導式・静電式の様々な検出原理があります。リニアエンコーダは固定したスケールに可動式の検出部を取付けて測定します。 ifmではリニアエンコーダの取扱いはありませんが商談のために覚えておいてください。 ロータリエンコーダと同様にリニアエンコーダにもインクリメンタル式とアブソリュート式があります。
参考:スルーホローシャフトエンコーダ
ブラインドホローシャフト(片側中空軸)エンコーダ
フランジ(固定子)
フランジ(固定子)
オープンタイプ
シールドタイプ

## 10 カップリング
目次へ | カップリング
カップリングはソリッドシャフトエンコーダと機械の回転軸の結合に使われます。 カップリングは軸のミスアライメント(心ズレ)誤差を吸収して動力を伝達し、エンコーダの損傷を防ぎます。 ifmはディスクタイプ(spring disc)とスリットタイプ(helical/flexible)を販売しています。
フレキシブルカップリング
ディスクカップリング
ディスクカップリング(ifm:スプリングディスクカップリング)は中間に絶縁体を挟み軸とエンコーダ間のノイズを遮断します。 ディスクタイプのカップリングはスリットタイプと比較して高速・低トルクの環境に適しています。 中間体が絶縁体でない金属製のディスクカップリングもあります。
スリットカップリング
スリットカップリング(ifm:フレキシブルカップリング)は 大きく分けて2つの取付方法があります。 クランプ式は端面が2分割されねじを締めることで軸を把持します。ねじ止め(セットスクリュー)式はねじ穴から軸を押して締結します。 スリットタイプのカップリングはディスクタイプと比較して低速・高トルクの環境に適しています。 クランプ式はねじ止め式よりも全長が長くなります。
エンコーダ
カップリング
軸
ifmと一般産業用の用語の比較
フレキシブルカップリング
スリットカップリング(multibeam couplings)
ディスクカップリング(spring discs)
別名: ヘリカルカップリング
ifm: フレキシブルカップリング
ifm: スプリングディスクカップリング
スプリングディスクカップリング
金属
樹脂

## 11 測定ホイール
目次へ | 測定ホイール
測定ホイールは回転体の距離や速度を決めるために使われます。 アルミ製が一般的ですが検出体に合わせた様々な長さや表面加工があります。 検出体の接触面の材質・加工に合わせて選定します。 選定した製品が適切でないとホイールが滑り正しく測定できません。
2つのサイズ:
•ホイール円周 500mm
•ホイール円周 200mm
適切なサイズと分解能のホイールを選定するために次の計算式を用います。 次の2つの値を計算: 測定ホイール径 Ø 測定精度 m 分解能 r 残りの1つの値が求められます。 計算例: m= 0.5mmの要求測定精度で外径Ø159.16mmのifm製品を購入した場合、分解能は次のように設定します。
スムース加工アルミ
溝加工 プラスチック
アルミローレット加工
スムース加工 プラスチック
ディンプル加工 ゴム
𝒓=(∅𝜋)/𝑚=(159.16∗3,14)/0.5≈1000
𝑚=(∅𝜋)/𝑟
𝑟=(∅𝜋)/𝑚
∅=𝑟𝑚/𝜋

## 12 L型固定金具
目次へ | L型固定金具
L型固定金具はソリッドシャフトエンコーダの取付けに使います。金具には軸を通す大きな穴とエンコーダを取付けるねじ止め用の小さな穴が付いています。

## 13 フランジプレート
目次へ | フランジプレート
フランジプレートはソリッドシャフトエンコーダに直付けし4隅のスルーホールで機械に取付けます。